## section 2
Section 2 | Selection of Operating voltage
Voltage (V) | Counts | Uncertainty |  | Time for counts | 10
1200 | 358 | 18.9209
1300 | 372 | 19.2873
1400 | 416 | 20.3961
1500 | 471 | 21.7025
1600 | 548 | 23.4094
1700 | 598 | 24.454
1800 | 741 | 27.2213
1100 | 340 | 18.4391
1000 | 101 | 10.0499
900 | 0 | 0
950 | 1 | 1
960 | 5 | 2.2361
970 | 13 | 3.6056
1050 | 262 | 16.1864
1150 | 349 | 18.6815 | *** This value selected for operating voltage
1250 | 344 | 18.5472
1350 | 269 | 16.4012
1450 | 436 | 20.8806
1550 | 514 | 22.6716

## section 3
Repeated gross alpha count measurements |  |  | Time measured counts is 1 second
Operating | 1150 V
measurement # | Sample 1 | Sample 2 | Sample 3 | Sample 4 |  | Poisson 1 | Poisson 2 | Poisson 3 | Poisson 4
1 | 26 | 27 | 31 | 26 |  | 2.0193 | 1.967 | 2.0304 | 1.934
2 | 21 | 29 | 18 | 28 |  | 0.99136 | 1.6786 | 0.1664 | 2.0987
3 | 32 | 18 | 26 | 23 |  | 1.3093 | 0.50683 | 1.7728 | 1.2694
4 | 30 | 22 | 16 | 28 |  | 1.7382 | 1.4686 | 0.054821 | 2.0987
5 | 35 | 21 | 30 | 31 |  | 0.67605 | 1.2142 | 2.1199 | 1.8113
6 | 25 | 36 | 31 | 18 |  | 1.9074 | 0.33783 | 2.0304 | 0.25048
7 | 23 | 21 | 29 | 30 |  | 1.5031 | 1.2142 | 2.1396 | 1.9688
8 | 22 | 34 | 28 | 19 |  | 1.2494 | 0.62313 | 2.085 | 0.38406
9 | 31 | 29 | 32 | 25 |  | 1.5335 | 1.6786 | 1.8819 | 1.7518
10 | 21 | 28 | 31 | 33 |  | 0.99136 | 1.8505 | 2.0304 | 1.3909
11 | 30 | 32 | 36 | 39 |  | 1.7382 | 1.0199 | 1.0208 | 0.30932
12 | 29 | 20 | 30 | 29 |  | 1.9046 | 0.95609 | 2.1199 | 2.0687
13 | 24 | 17 | 30 | 24 |  | 1.7297 | 0.33921 | 2.1199 | 1.5233
14 | 17 | 24 | 25 | 32 |  | 0.23493 | 1.8726 | 1.5425 | 1.6127
15 | 31 | 23 | 38 | 29 |  | 1.5335 | 1.6956 | 0.63271 | 2.0687
MEAN | 26.4667 | 25.4 | 28.7333 | 27.6 |  | 2.0556 | 2.0135 | 2.1396 | 2.0987
STD. DEV. | 5.1111 | 5.8407 | 5.7875 | 5.409
Poisson STD. DEV. | 4.9378 | 5.6427 | 5.5913 | 5.2256
[5 empty] | Chi^2 | 23.1157 | 20.4366 | 25.8868 | 24.6396
[5 empty] | >.05 ? | 0.058414 | 0.058414 | 0.058414 | 0.058414
[5 empty] | at p=.01 | 21.0641 | 21.0641 | 21.0641 | 21.0641
[5 empty] | at p=.05 | 23.6848 | 23.6848 | 23.6848 | 23.6848
| 5.5462 |  |  |  | Test | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
397